## CALCOLO SOMMARIO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
IMPIANTI IDRAULICI OS3 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Servizi igienici
1 | 81.1.90.10.10 | Locale sanitario composto da quattro apparecchi di cui uno wc, comprendente la fornitura e posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di alimentazione, esistente nel vano, schematura di scarico fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico esistente, il montaggio delle apparecchiature sanitarie e rubinetterie, escluso la loro fornitura e le opere murarie: | cad. | 4 | 1881.04 | 7524.16
2 | 75.7.10.10 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero:vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37 x 60 cm. Circa, altezza non inferiore a 45 cm. | cad. | 4 | 458 | 1832
3 | 75.7.10.20 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero: lavabo rettangolare, ergonomico,antropometrico, completo di sistema di ancoraggio atto alla regolazione dell'inclinazione frontale, delle dimensioni di cm. 72 x 60 x 19 | cad. | 4 | 313.72 | 1254.88
4 | 75.7.10.50 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero: cassetta di cacciata esterna, completa di comando pneumatico a pulsante | cad. | 4 | 118.21 | 472.84
5 | 75.1.20.30 | Lavabo rettangolare con spigoli arrotondati delle dimensioni di 650 x490 x 185 mm. | cad. | 8 | 49.59 | 396.72
6 | 75.11.50.5 | Rubinetteria speciale in ottone cromato, uso disabile o ospedaliero:gruppo miscelatore monocomando a leva lunga | cad. | 4 | 65.78 | 263.12
7 | 75.11.50.15 | Miscelatore termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata | cad. | 4 | 149.27 | 597.08
8 | 75.7.20.10 | sedili ergonomici apertura anteriore e coperchio di legno rivestiiti in PVCper vasi wc | cad. | 4 | 60.72 | 242.88
9 | 81.1.70 | opere murarie ed assistenza alla posa in opera di lavabo,bidet, compresa la quota di crene e la loro chiusura, per ciascun apparecchio | cad. | 4 | 38.12 | 152.48
10 | 81.1.75 | opere murarie ed assistenza alla posa in opera di wc con cassetta di cacciata tipo alto o da incasso | cad. | 4 | 88.16 | 352.64
11 | 75.7.30.40 | Ausili di sostegno per disabili : corrimano perimetrale di alluminio rivestito di nylon | cad. | 4 | 139.02 | 556.08
12 | 75.7.30.20 | Ausili di sostegno per disabili : montante verticale di sostegno di alluminio rivestito di nylon | cad. | 4 | 185.96 | 743.85
13 | 01.04.20 | Installatore 4^ categoria | h. | 8 | 30.2 | 241.6
PRETRATTAMENTO PIANO 4
1 | NP1 | Riduttore di pressione | cad | 1 | 600 | 600
2 | NP2 | Filtro deferrizzatore | cad | 1 | 2500 | 2500
3 | NP3 | Clorazione | cad | 1 | 1250 | 1250
4 | NP4 | Gruppo di accumulo e rilancio | cad | 1 | 13500 | 13500
5 | NP5 | Microfiltrazione iniziale | cad | 1 | 300 | 300
6 | NP6 | Sistema di addolcimento | cad | 2 | 2250 | 4500
7 | NP7 | Gruppo di accumulo e rilancio acqua addolcita e clorata | cad | 1 | 19000 | 19000
PRETRATTAMENTO PIANO 9
8 | NP8 | Sistema di declorazione | cad | 2 | 2150 | 4300
9 | NP9 | Microfiltrazione di sicurezza | cad | 1 | 300 | 300
LOCALE OSMOSI PIANO 9
10 | NP10 | DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA
11 | NP11 | Sistema a Bi Osmosi Inversa con disinfezione chimica integrata: | cad | 1 | 78000 | 78000
12 | NP12 | Monitor di temperatura | cad | 1 | 1500 | 1500
13 | NP13 | Monitor di conducibilità | cad | 1 | 2100 | 2100
14 | NP14 | Quadro di controllo remoto in sala dialisi | cad | 1 | 750 | 750
SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE PER LA RIMOZIONE DI BATTERI ED ENDOTOSSINE
15 | NP15 | Sistema per l'abbattimento di batteri ed endotossine | cad | 1 | 5350 | 5350
SISTEMA DI DISINFEZIONE TERMICA
16 | NP16 | Sistema di sterilizzazione a vapore pulito | cad | 1 | 30000 | 30000
ANELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA TRATTATA DAL LOCALE TECNICO ALLA SALA DIALISI
17 | NP17 | Circuito in acciaio inox | cad | 1 | 70000 | 70000
18 | NP18 | Valvole in acciao inox tipo CAD | cad | 28 | 300 | 8400
19 | NP19 | Raccordi rapidi maschio | cad | 28 | 125 | 3500
20 | NP20 | Raccordi rapidi femmina inox | cad | 38 | 125 | 4750
DISPOSITIVI DI SCARICO ANTIREFLUSSO
20 | NP20 | Dispositivi di scarico antireflusso | cad | 28 | 90 | 2520
IMPIANTO IDRAULICO DI COLLEGAMENTO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE E DEGLI SCARICHI ALLA RETE DELL'OSPEDALE
21 | NP21 | Linea distribuzione per collegamento apparecchiature pretrattamento al piano 4 | cad | 1 | 6000 | 6000
22 | NP22 | Linea scarico apparecchiature pretrattamento al piano 4 | cad | 1 | 2000 | 2000
23 | NP23 | Linea distribuzione per collegamento gruppo di rilancio acqua addolcita a filtri decloratori pretrattamento: | cad | 1 | 3000 | 3000
24 | NP24 | Linea scarico sala osmosi: | cad | 1 | 2000 | 2000
25 | NP25 | Linea scarico postazioni dialisi aggiuntive | cad | 18 | 200 | 3600
ALTRE OPERE CORRELATE
26 | NP26 | ALTRE OPERE CORRELATE | cad | 1 | 1500 | 1500
Rimozione e smaltimento vecchi impianti
27 |  | Rimozione e smaltimento impianti trattamento acqua (osmosi e altri impianti esistenti nel locale tecnico)piano 9 | cad | 1 |  | 2000
28 |  | Rimozione e smaltimento anello distribuzione acqua per dialisi + ripristini - piano 9 | cad | 1
29 |  | Rimozione e smaltimento impianti trattamento acqua (osmosi e altri impianti esistenti nel locale tecnico)piano 2 (Da eseguirsi in un secondo tempo dopo l'attivazione del reparto al piano 9) | cad | 1
30 |  | Rimozione e smaltimento anello distribuzione acqua per dialisi + ripristini - piano 9 (Da eseguirsi in un secondo tempo dopo l'attivazione del reparto al piano 9) | cad | 1
SUB TOTALE | [5 empty] | 287850.33
OPERE EDILI OG1 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
| 1 | Noleggi - OG 1
1 | 25.1.2 | Noleggio di piccolo autocarro della portata fino a 1000Kg. | h. | 24 | 43.61 | 1046.64
2 | 25.5.3 | Noleggio di martello scalpello con motore elettrico sino a 7 Kg. Compreso operatore | h. | 28 | 42.01 | 1176.28
| 2 | Trasporti e oneri discarica - OG 1
3 | 26.1.10 | Trasporto con carriola entro 10 m. compreso carico e scarico | mc. | 12 | 61.21 | 734.52
4 | 26.1.10.20 | Sovraprezzo per ogni 10 m. o frazione oltre i primi 10 | mc. | 12 | 36.72 | 440.64
5 | 26.1.20.10 | Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni eseguito con autocarro misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Escluso oneri discarica; fino alla distanza di 1 Km caricata a mano | mc. | 16 | 51.06 | 816.96
6 | 26.1.20.30 | Sovraprezzo trasporto dopi il primo Km sino al decimo Km. | mc/km | 160 | 0.55 | 88
7 | 26.1.20.50 | Sovraprezzo trasporto voce precedente da 10 a 20 km. | mc/km | 320 | 0.36 | 115.2
8 | 26.1..20.60 | Sovraprezzo trasporto voce precedente da 20 a 30 km. | mc/k | 640 | 0.3 | 192
9 | 26.2.10.5 | Discarica di Scarpino residui legnami provenienti da cantieri edili | Kg. | 1900 | 0.14 | 266
| 3 | Demolizioni e Smontaggi - OG 1
10 | 28.1.142.10 | Rimozione rivestimento piastrelle eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico, compresa la malta di ancoraggio, il calo in basso ed il carico su qulasiasi mezzo di trasporto: rivestimento locali wc | mq. | 86.24 | 21.59 | 1861.9216
11 | 28.1.140.10.10 | demolizione di pavimento di getto od a elementi compreso il sottofondo: ad elementisu solai in c.a.: locali wc e locale osmosi 9 piano | mq. | 35 | 33.57 | 1174.95
12 | 28.1.50.10.10 | Demolizione di tramezzi di mattoni, laterogesso o gesso:dello spessore da 8,01 a 10,00 cm:locali wc e apertura vani porta degenze | mq. | 41.2 | 19.78 | 814.936
13 | 28.1.162 | Picchettatura di vecchio intonaco sia interno che esterno per la preparazione delle superfici all'applicazione di arenino o di nuovi rivestimenti, compreso il calo ed il carico su qualsiasi automezzo ed i necessari ponteggi provvisori per altezze inferiori a m. 4: locale tecnico 4 piano | mq. | 59.46 | 5.96 | 354.3816
14 | 28.1.180.10.5 | Rimozione di apparecchi igienico sanitari senza recupero, compreso calo e carico: vaso wc, lavabo, bidet e cassetta cacciata | cad. | 20 | 23.37 | 467.4
15 | 28.1.185 | Rimozione di vecchi impianti di riscaldamento, idrico e di scarico valutato ad utenza escluse le opere murarie,esclusa la rimozione degli apparecchi sanitari: wc esistenti | cad. | 8 | 57.87 | 462.96
16 | 28.1.190.10 | Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero compreso il calo e carico. | mq. | 15.849 | 26.26 | 416.1947
17 | 28.1.150.10.15 | Demolizione controsoffitti in genere compresi appendini, gli eventuali ponteggi, calo e carico | mq. | 142 | 15.58 | 2212.36
18 | 28.3.10.15 | Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in basso ed il carico ed il necessario ripristino con malta:della sezione da 51 1 100 cmq. Su muratura mattoni forati: tutti i locali | m. | 55 | 22.76 | 1251.8
19 | 28.1.150.5 | Taglio a forza per la formazione di varchi, passaggi per impiantistica, ecc, con utilizzo di martello demolitore fino a 10 Kg.:varchi degenze. | mc. | 2 | 931.57 | 1863.14
| 4 | Pavimenti, rivestimenti murature - OG 1
20 | 13.9.15.5.15 | Piastrelle di gres porcellanato fine tipo granito,e delle dimensioni 20 x 20 o 30 x 30 cm. Spessore 8 mm.- Antisdrucciolo R 12 locali wc | mq. | 24 | 31 | 744
21 | 13.9.25.10 | Pezzi speciali gres - sguscia locali wc | ml. | 32 | 13.92 | 445.44
22 | 36.1.30.10 | Formazione di sottofondo di malta cementizia, spessore 5 cm. Livellato e fratazzato, eseguito i nteramente a mano (locali wc) | mq. | 35 | 42.86 | 1500.1
23 | 36.5.60.10.10 | Solo posa pavimento piastrelle 20 x 20 o 30 x 30 tipo sottile,compresa sigillatura dei giunti, posto in opera accostato compreso apposito collante e pulizia finale con segatura(locali wc) | mq. | 24 | 25.33 | 607.92
24 | 13.7.10.20 | Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltate bianche o colori correnti chiari 20 x 20 cm.(locali wc) | mq. | 86.24 | 13.64 | 1176.3136
25 | 36.28.10.10.10 | Solo posa rivestimento piastrelle maiolica smaltata 20 x 20 compresa sigillatura dei giunti, posto in opera accostato | mq. | 86.24 | 32.62 | 2813.1488
26 | 12.2.60.5.30 | Copertina in marmo bianco, lucidata sul piano a vista spessore cm. 4 | mq, | 2.5 | 160.1 | 400.25
27 | 41.1.60.5.20 | Solo posa di piane marmo spessore cm. 4 | mq. | 2.5 | 83.36 | 208.4
28 | 32.2.10.10.30 | Tramezzo di mattoni posto in opera con malta cementizia: mattoni forati posti in opera in foglio | mq. | 28.3 | 45.83 | 1296.989
29 | 34.2.10.10.10 | Intonaco di fondo ( radrizzatura) finito al rustico eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per manutenzione o restauri base calce/cemento spessore medio 2, 3 cm. | mq, | 56.6 | 29.89 | 1691.774
30 | 34.3.5.10.5 | Intonaco di finitura eseguito con oprodotti premiscelati a base calce/cemento spessore mm. 3 | mq. | 145.84 | 8.31 | 1211.9304
31 | 34.2.24.10.10 | Intonaco esterno di facciata, eseguito con prodotti premiscelati a base di calce idraulica a spigolo vivi | mq. | 27.25 | 149.03 | 4061.0675
32 | 36.3.10.10.10 | Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 kg. di cemento 325 per metro cubo di sabbia dello spessore di 6 cm. E da uno strato sovrastante di malta cementizia dello spessore di 2 cm., dosata a 500 kg. di cemento 325 per metro cubo di sabbia, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento: spessore complessivo 8 cm. con rete elettrosaldata a maglia 10 x 10 diametro 4 mm. incorporata nel getto: pavimento locale tecnico 4 piano | mq. | 30 | 61.06 | 1831.8
33 | 15.30.30.10 | Pannelli modulari in gesso da 60 x 60 x 3 cm. Per controsoffitti, lisci, completi di struttura portante in profilato a T in acciaio zincato e opportuni distanziatori, compresi appendigli fi filo di ferro zincato: tipo liscio non forato | mq. | 142 | 21.25 | 3017.5
34 | 34.7.10.10 | Posa in opera di pannelli modulari di gesso 60 x 60 cm. Per controsoffitti dello spessore fino a 3 cm. | mq. | 142 | 39.73 | 5641.66
| 5 | Serramenti - OG 1
35 | 20.2.40.20 | Porte interne di profilato di alluminio anodizzato o verniciato con pittura epossidica colori RAL, compresa la posa di pannelli o vetri, esclusa la loro fornitura e la fornitura di eventuali controtelai, compresa serratura, cerniere e relativi coprigiunti, inbotto perimetrale per uno spessore fino a 15 cm. delle dimensioni: 90 x 210 cm. (5 porte locali wc + 2 porte sui varchi aperti tra le sale dialisi) | cad. | 7 | 738.96 | 5172.72
36 | 45.1.20.10 | Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, sollevamento e distribuzione ai piani | cad. | 7 | 68.81 | 481.67
37 | 20.2.40.45.15 | Sovraprezzo per fornitura e posa in opera maniglione antipanico 120 cm. | cad. | 7 | 236.93 | 1658.51
38 | 20.3.35.5 | Serramenti per finestra o porta finestra a taglio termico, di profilati di alluminio estruso, colorato con pitture epossidiche, da 60 x 60 mm. Spessore 2 mm. A norme UNI 9006-1, compreso controtelaio in acciaio zincato, acessori di manovra e chiusura, vetrocamera in area 4 + 12 + 4, spessore, telaio fino ad anta complanari, minimo 65 mm. ad una o due ante | mq. | 2 | 414.15 | 828.3
39 | 20.3.35.20 | Come voce precedente : serramento fisso | mq. | 2 | 368.86 | 737.72
40 | 45.2.10.10 | Solo posa in opera di serramento per finestra, portafinestra compreso carico, sollevamento, distribuzione ai piani | mq. | 4 | 56.68 | 226.72
41 | 16.5.10.50 | Porte tagliafuoco REI 120 con dispositivo di chiusura automatica, a tenuta di fumo: un anta da 80 x 200 cm. | cad. | 3 | 431.45 | 1294.35
42 | 39.6.10.10 | Solo posa in opera di porte tagliafuoco compresi i necessari materiali di fissaggio e la rifinitura della muraturaedel relativo intonaco: porta da 80 x 200 cm. | cad. | 3 | 149.1 | 447.3
43 | NP | Spostamento porta doppia anta da metà corridoio all'altezza della prima sala dialisi (predisposizione esistente) | cad. | 1 | 300 | 300
| 6 | Coloriture - OG1
44 | 44.1.2.20 | Raschiatura totale di vecchi parati o rivestimenti in teli semirigidi ad uno strato, eseguita con raschietti, compreso calo e carico e trasporto a rifiuto: parati vinilici | mq. | 382.7 | 4.26 | 1630.302
45 | 44.1.24 | Stuccatura di giunti, crepe ecc. con l'impiego di rete elastica larghezza 10 cm. fissata con pasta rasante | mq. | 35 | 3.85 | 134.75
46 | 44.1.30 | Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20% di superfici interne con stucco emulsionato, compresa carteggiatura parti stuccate. | mq. | 115 | 3.27 | 376.05
47 | 44.1.40.10 | Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura per una ripresa | mq. | 281.6 | 8.87 | 2497.792
48 | 44.1.80.10 | applicazione di una ripresa di imprimitura eo fondo e/o isolante: acrilico idrosolubile trasparente | mq. | 728.8 | 2.92 | 2128.096
49 | 44.5.10.20 | Fornitura e applicazione di rivestimento plastico continuo, idrosolubile tipo liscio, steso a rullo o pennello su fondi preparati ed isolati: satinato | mq. | 728.8 | 15.75 | 11478.6
50 | 01.01.30 | Operaio edile qualificato | h. | 20 | 33.26 | 665.2
SUB TOTALE | [5 empty] | 72462.6572
IMPIANTI IDRAULICI OS3 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Servizi igienici
1 | 81.1.90.10.10 | Locale sanitario composto da quattro apparecchi di cui uno wc, comprendente la fornitura e posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di alimentazione, esistente nel vano, schematura di scarico fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico esistente, il montaggio delle apparecchiature sanitarie e rubinetterie, escluso la loro fornitura e le opere murarie: | cad. | 4 | 1881.04 | 7524.16
2 | 75.7.10.10 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero:vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37 x 60 cm. Circa, altezza non inferiore a 45 cm. | cad. | 4 | 458 | 1832
3 | 75.7.10.20 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero: lavabo rettangolare, ergonomico,antropometrico, completo di sistema di ancoraggio atto alla regolazione dell'inclinazione frontale, delle dimensioni di cm. 72 x 60 x 19 | cad. | 4 | 313.72 | 1254.88
4 | 75.7.10.50 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero: cassetta di cacciata esterna, completa di comando pneumatico a pulsante | cad. | 4 | 118.21 | 472.84
5 | 75.1.20.30 | Lavabo rettangolare con spigoli arrotondati delle dimensioni di 650 x490 x 185 mm. | cad. | 8 | 49.59 | 396.72
6 | 75.11.50.5 | Rubinetteria speciale in ottone cromato, uso disabile o ospedaliero:gruppo miscelatore monocomando a leva lunga | cad. | 4 | 65.78 | 263.12
7 | 75.11.50.15 | Miscelatore termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata | cad. | 4 | 149.27 | 597.08
8 | 75.7.20.10 | sedili ergonomici apertura anteriore e coperchio di legno rivestiiti in PVCper vasi wc | cad. | 4 | 60.72 | 242.88
9 | 81.1.70 | opere murarie ed assistenza alla posa in opera di lavabo,bidet, compresa la quota di crene e la loro chiusura, per ciascun apparecchio | cad. | 4 | 38.12 | 152.48
10 | 81.1.75 | opere murarie ed assistenza alla posa in opera di wc con cassetta di cacciata tipo alto o da incasso | cad. | 4 | 88.16 | 352.64
11 | 75.7.30.40 | Ausili di sostegno per disabili : corrimano perimetrale di alluminio rivestito di nylon | cad. | 4 | 139.02 | 556.08
12 | 75.7.30.20 | Ausili di sostegno per disabili : montante verticale di sostegno di alluminio rivestito di nylon | cad. | 4 | 185.96 | 743.85
13 | 01.04.20 | Installatore 4^ categoria | h. | 8 | 30.2 | 241.6
PRETRATTAMENTO PIANO 4
1 | NP1 | Riduttore di pressione | cad | 1 | 600 | 600
2 | NP2 | Filtro deferrizzatore | cad | 1 | 2500 | 2500
3 | NP3 | Clorazione | cad | 1 | 1250 | 1250
4 | NP4 | Gruppo di accumulo e rilancio | cad | 1 | 13500 | 13500
5 | NP5 | Microfiltrazione iniziale | cad | 1 | 300 | 300
6 | NP6 | Sistema di addolcimento | cad | 2 | 2250 | 4500
7 | NP7 | Gruppo di accumulo e rilancio acqua addolcita e clorata | cad | 1 | 19000 | 19000
PRETRATTAMENTO PIANO 9
8 | NP8 | Sistema di declorazione | cad | 2 | 2150 | 4300
9 | NP9 | Microfiltrazione di sicurezza | cad | 1 | 300 | 300
LOCALE OSMOSI PIANO 9
10 | NP10 | DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA
11 | NP11 | Sistema a Bi Osmosi Inversa con disinfezione chimica integrata: | cad | 1 | 78000 | 78000
12 | NP12 | Monitor di temperatura | cad | 1 | 1500 | 1500
13 | NP13 | Monitor di conducibilità | cad | 1 | 2100 | 2100
14 | NP14 | Quadro di controllo remoto in sala dialisi | cad | 1 | 750 | 750
SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE PER LA RIMOZIONE DI BATTERI ED ENDOTOSSINE
15 | NP15 | Sistema per l'abbattimento di batteri ed endotossine | cad | 1 | 5350 | 5350
SISTEMA DI DISINFEZIONE TERMICA
16 | NP16 | Sistema di sterilizzazione a vapore pulito | cad | 1 | 30000 | 30000
ANELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA TRATTATA DAL LOCALE TECNICO ALLA SALA DIALISI
17 | NP17 | Circuito in acciaio inox | cad | 1 | 70000 | 70000
18 | NP18 | Valvole in acciao inox tipo CAD | cad | 28 | 300 | 8400
19 | NP19 | Raccordi rapidi maschio | cad | 28 | 125 | 3500
20 | NP20 | Raccordi rapidi femmina inox | cad | 38 | 125 | 4750
DISPOSITIVI DI SCARICO ANTIREFLUSSO
20 | NP20 | Dispositivi di scarico antireflusso | cad | 28 | 90 | 2520
IMPIANTO IDRAULICO DI COLLEGAMENTO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE E DEGLI SCARICHI ALLA RETE DELL'OSPEDALE
21 | NP21 | Linea distribuzione per collegamento apparecchiature pretrattamento al piano 4 | cad | 1 | 6000 | 6000
22 | NP22 | Linea scarico apparecchiature pretrattamento al piano 4 | cad | 1 | 2000 | 2000
23 | NP23 | Linea distribuzione per collegamento gruppo di rilancio acqua addolcita a filtri decloratori pretrattamento: | cad | 1 | 3000 | 3000
24 | NP24 | Linea scarico sala osmosi: | cad | 1 | 2000 | 2000
25 | NP25 | Linea scarico postazioni dialisi aggiuntive | cad | 18 | 200 | 3600
ALTRE OPERE CORRELATE
26 | NP26 | ALTRE OPERE CORRELATE | cad | 1 | 1500 | 1500
Rimozione e smaltimento vecchi impianti
27 |  | Rimozione e smaltimento impianti trattamento acqua (osmosi e altri impianti esistenti nel locale tecnico)piano 9 | cad | 1 |  | 2000
28 |  | Rimozione e smaltimento anello distribuzione acqua per dialisi + ripristini - piano 9 | cad | 1
29 |  | Rimozione e smaltimento impianti trattamento acqua (osmosi e altri impianti esistenti nel locale tecnico)piano 2 (Da eseguirsi in un secondo tempo dopo l'attivazione del reparto al piano 9) | cad | 1
30 |  | Rimozione e smaltimento anello distribuzione acqua per dialisi + ripristini - piano 9 (Da eseguirsi in un secondo tempo dopo l'attivazione del reparto al piano 9) | cad | 1
SUB TOTALE | [5 empty] | 287850.33
IMPIANTI TERMICI OS28 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
| 8 | Impianti riscaldamento (OS 28)
1 | 76.27.30 | Valvola automatica per sfogo d'aria del diametro di 10 mm | n. | 4 | 10.86 | 43.44
2 | 76.4.30.10 | Corpi scaldanti in alluminio pressofuso, dello spessore s ... a a watt, secondo EN 442, dell'altezza di: da 501 a 600 mm | w | 1905 | 0.11 | 209.55
3 | 81.03.110.10 | Realizzazione di impianti di riscaldamento a corpi scaldanti, compreso tubazioni, valvole, detentori, materiali di consumo, mano d'opera, escluso caldaia e/o centrale termica, corpi riscaldanti e opere murarie. Prezzo per attacco: corpi in ghisa o alluminio | n. | 4 | 610.87 | 2443.48
4 | 28.1.180.10.25 | Rimozione di corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico: corpi scaldanti in ghisa valutati ad elemento di qualsiasi dimensione | cad. | 8 | 5.63 | 1576.4
5 | 28.1.185 | Rimozione di vecchi impianti di riscaldamento, idrico e di scarico valutato ad utenza escluse le opere murarie,esclusa la rimozione degli apparecchi sanitari | cad. | 4 | 57.87 | 231.48
6 | 01.04.10 | Installatore 5 cat. ex operaio specializzato | h. | 8 | 32.33 | 258.64
7 | 01.04.05 | Installatore 5 cat. super | h. | 8 | 34.6 | 276.8
SUB TOTALE | [5 empty] | 5039.79
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OS30 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Impianti elettrici e speciali (OS 30)
1 | 82,35.35.10 | Rimozione di plafoniere in genere, compreso calo, carico e trasporto a rifiuto: due tubi fluorescenti | cad. | 20 | 7.03 | 140.6
2 | 82.35.35.5 | Rimozione di plafoniere in genere, compreso calo, carico e trasporto a rifiuto: un tubo fluorescenti | cad. | 15 | 6.12 | 91.8
3 | 77.51.20.30.35 | Plafoniere da incasso, per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, completa di reattore, rifasato, fusibile di protezione e cablata escluse lampade( tipo Disano, Philips,Filippi o equivalenti: con ottica di lamiera verniciata della potenza di 4 x 18 W | cad. | 18 | 64.98 | 1169.64
4 | 77.51.20.30.25 | Plafoniere da incasso, per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, completa di reattore, rifasato, fusibile di protezione e cablata escluse lampade( tipo Disano, Philips,Filippi o equivalenti: con ottica di lamiera verniciata della potenza di 2 x 36 W | cad. | 10 | 68.06 | 680.6
5 | 77.51.20.30.5 | Plafoniere da incasso, per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, completa di reattore, rifasato, fusibile di protezione e cablata escluse lampade( tipo Disano, Philips,Filippi o equivalenti: con ottica di lamiera verniciata della potenza di 1 x 18 W | cad. | 6 | 47.94 | 287.64
6 | 77.37.10.20 | Apparecchio di emergenza predisposto per l'installazione a parete o incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada: SE, grado di protezione IP40, autonomia 3 ore completo di lampada fluorescente da 18 w | cad. | 10 | 135.83 | 1358.3
7 | 77.53.190 | Tubi fluorescenti standard del diametro di 26 mm. Attacco G13 dellapotenza di: |  |  |  | 0
8 | 77.53.190.10.5 | tipo lineare potenza 18 w | cad. | 72 | 2.48 | 178.56
9 | 77.53.190.10.10 | tipo lineare potenza 36 w | cad. | 20 | 2.65 | 53
10 | 82.24.10 | Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino ad una altezza di 4 m. a plafone, tige o a controsoffitto con incassi già predisposti,compreso tracciamento, fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici anche multipli, inserimento lampada sistemazione diffusore, posto in opera nel contesto dell'esecuzione di impianto per plafoniere contenenti: |  |  |  | 0
11 | 82.24.10.10.10 | fino ad un tubo da 18 w oltre 5 corpi illuminanti | cad. | 18 | 14.46 | 260.28
12 | 82.24.10.30.10 | fino a due tubi da 36 o 4 tubi da 18d un tubo da 18 w oltre 5 corpi illuminanti | cad. | 10 | 24.53 | 245.3
13 | 77.5.35.10 | Canali PVC per posa sopra pavimento compreso coperchio a 4 scomparti | m. | 130 | 5.25 | 682.5
14 | 77.5.20.54.5 | canaletta di PVC bianco con fondo chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a piu' scomparti con divisori, conforme alla normativa vigente: canale da 150 x 60 mm. | m. | 60 | 10.5 | 630
15 | 77.5.20.5.20 | canaletta di PVC bianco con fondo chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a piu' scomparti con divisori, conforme alla normativa vigente: canale da 120 x 40 mm. | m. | 30 | 8.57 | 257.1
16 | 77.14.60 | Cavi flessibili isolati con PVC sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI tipo FROR a tre conduttori | m. |  |  | 0
17 | 77.14.60.30.10 | conduttori da 3 x 1,5 mmq. | m. | 160 | 0.58 | 92.8
18 | 77.14.60.30.15 | conduttori 3 x 2,5 mmq. | m. | 160 | 0.9 | 144
19 | NP 1 | Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata di soccorso nei servizi igienici compresi allacci e cablaggi | cad. | 4 | 300 | 1200
20 | NP 2 | Punto presa da 3 moduli comprensivo di una presa bipasso apettine e i presa UNEL, shuco, incluso presa, cassetto placca, cavi morsetti, canalizzazione in PVC corrugato e sua posa entro crena, questa esclusa e collegamento alla dorsale da 16 A, 250 V, a due poli piu terra ed assistenza muraria | cad. | 8 | 85 | 680
21 | NP 3 | Fornitura e posa in opera cassette di derivazione per la distribuzione linee dorsali ( una per locale) completa di coperchio collegamenti ed acessori | cad. | 6 | 55 | 330
22 | NP 4 | Fornitura e posa in opera di punto luce comandati da interruttore o deviatore, in esecuzione a vista o sottotraccia compresa quota canalina o tubazione flessibile, conduttori, cassette, placche, supporto e frutto di comando | cad. | 4 | 42 | 168
23 | NP 5 | fornitura e posa di punti presa FM 2P + T bipasso, in esecuzione a vista o sottotraccia compresa qota canalina o tubazione flessibile, conduttori cassette, placche, supporto e presa di FM | cad. | 5 | 35 | 175
24 | 77.63.6.5.5 | Centralina a microprocessori tipo analogico conforme alla normativa vigente, completa di display LCD e tastiera interfaccia tipo aun loop, fino a 99 periferiche | cad. | 1 | 1537.74 | 1537.74
25 | 77.63.6.10.5 | rilevatori di fumo e incendio, completi di zoccolo di fissaggio tipo ottico | cad. | 30 | 106.32 | 3189.6
26 | 77.63.35.10.5 | Sirene di allarme convenzionali conformi alle norme vigenti complete di supporti - sonoro standar per interni | cad. | 2 | 45.34 | 90.68
27 | 77.63.35.10.15 | Sirene di allarme convenzionali conformi alle norme vigenti complete di supporti - sonoro standar per esterno | cad. | 1 | 81.54 | 81.54
28 | 77.63.35.20.5 | Pannello ottico acustico a led completo delle necessarie diciture, tipo convenzionale | cad. | 4 | 97.72 | 390.88
29 | 77.63.35.25 | Ripetitore ottico per rilevatori | cad. | 16 | 16.7 | 267.2
30 | 77.63.35.38.5 | Combinatore telefonico del tipo bidirezionale a due canali | cad. | 1 | 222.02 | 222.02
31 | 77.63.35.50.15 | Cavo twistato e schermato per sistemi antincendio, conforme alle norme CEI della sezione 2 x 1,5 mm. | ml. | 850 | 1.74 | 1479
32 | 77.63.35.50.15 | Cavo twistato e schermato per sistemi antincendio, conforme alle norme CEI della sezione 2 x 2,5 mm. | ml. | 350 | 2.66 | 931
33 | 77.63.35.45 | Batterie al piombo per sistemi di rilevazione a 12 v | cad. | 2 | 44.56 | 89.12
34 | 82.10.15.20 | Posa di cavo di rame per trasmissioni in fonia dati | ml. | 1200 | 3.43 | 4116
35 | 82.29.5.5 | Posa di rilevatori in genere compreso fissaggio dello zoccolo per posa fino a altezze di 4 m.: una luce con attacco singolo | cad. | 70 | 26.39 | 1847.3
36 | 82.29.25.5 | Solo posa di centralina a microprocessori tipo analogico conforme alla normativa vigente, completa di display LCD e tastiera interfaccia tipo aun loop, fino a 99 periferiche | cad. | 1 | 126.38 | 126.38
37 | 82.29.30.15 | Messa in servizio e programmazione di impianti di rilevazione completi di centralina analogica e apparecchiature in campo fino a 100 apparecchiature | cad. | 1 | 1750.81 | 1750.81
38 | 01.04.5 | Installatore 5 categoria | h. | 20 | 20 | 400
39 | 01.04.20 | Installatore di 4^ categoria, ex operaio specializzato | h. | 20 | 20 | 400
40 | NP6 | Realizzazione dell'impianto di sicurezza UPS, secondo le specifiche di capitolato, in grado di garantire una autonomia per la centrale di pretrattamento, per i sistemi di pompaggio, per la centrale di trattamento (escluso generatore di vapore) e per i 25 monitor collegati ai pazienti per almeno 60 minuti, in modo da evitare qualsiasi interruzione del servizio delle apparecchiature elettroniche e consentire l’accensione dei gruppi elettrogeni. Per il piano 9 vengono messi a disposizione da ASL3 i 2 gruppi UPS già presenti a servizio dei monitor (piani 2 e 9), eventualmente da integrare con UPS dedicato alla centrale di trattamento. Sono comprese le opere edili ed impiantistiche connesse e necessarie per l'esecuzione dell'opera, comprese le assistenze varia di qualsiasi genere. L'impianto dovrà essere progettato a norma e dovrà essere consegnato collaudato e funzionante. | cad. | 1 | 5000 | 5000
41 | NP7 | Realizzazione delle linee di trasmissione dati del reparto, dal rack di smistamento fino alle singole postazioni (comprese le prese terminali) sui 16 testaletto delle nuove postazioni; comprese le assistenze di qualsiasi genere per dare l'opera completamente ultimata, collaudata e funzionante | cad. | 1 | 1500 | 1500
42 | NP8 | Spostamento testaletto per apertura varchi | cad. | 1 | 2000 | 2000
SUB TOTALE | [5 empty] | 34244.39
ONERI SICUREZZA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Oneri sicurezza
| 70..1.80.5 | Noleggio di cavalletti metallici e relativo tavolame lunghezza sino a 4 m. | h. | 60 | 2.2 | 132
| 70.1.80.10 | Montaggio e smontaggio di trabatello fino a tre piani di lavoro con corrimano di sicurezza da 4,00 a 6,00 m. | cad. | 4 | 50.91 | 203.64
| 25.7.22.15 | Trasporto da magazzino a cantiere e viceversa di trabatello | cad. | 2 | 101.73 | 203.46
| 70.3.5.5 | Pacchetto di medicazione | cad. | 1 | 19.49 | 19.49
| 70.3.5.10 | Cassetta di pronto soccorso | cad. | 1 | 65.36 | 65.36
| 70.4.15.5.10 | Provvista e posa in opera di quadro di cantiere a norme CEI di materiale termoindurente, completo di i nteruttore di protezione, magnetotermico differenziale e cavo dal punto di consegna al punto di installazione: tipo a cavalletto | cad. | 1 | 655.88 | 655.88
| 70.7.20.10 | Dotazione standar per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorni/uomo per lavori stradali, fognature, acquedotti: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni giacca e giaccone alta visibilità, stivali e giacca impeermeabile | cad. | 120 | 4.03 | 483.6
| 70.9.5.5 | Cartello indicativo di cantiere a norma di legge | cad. | 1 | 116.64 | 116.64
| 70.9.10.10 | Noleggio di cartelli per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, valutazione giorno per distanze di lettura: m. 10 | cad. | 900 | 0.16 | 144
| 70.1.40.5 | Formazione di ponteggio a castello con esecuzione di ponte continuo sotto cornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge o parapetto continuo altezza m. 2, impianto di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio per altezze comprese fra 15/20 m.: per il primo mese di impiego | m. | 22 | 266.92 | 5872.24
SUB TOTALE | [5 empty] | 7896.31
Il progettista
Dott. Ing. Gino SPADA

## Categorie
APPALTO INTEGRATO LAVORI EDILI/IMPIANTISTICI NECESSARI AD ACCORPARE AL PIANO 9 LE SEZIONI DI EMODIALISI DELL’OSPEDALE LA COLLETTA DI ARENZANO, COMPRENSIVI DELLA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO AD OSMOSI INVERSA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA DIALITICA ALLE POSTAZIONI DI EMODIALISI
PROGETTO PRELIMINARE
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
CAT | CATEGORIA | IMPORTO IVA esclusa | IMPORTO IVA inclusa | %
OG 1 | OPERE EDILI OG1 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA | 72462.6572 | 79708.923 | 18.13%
OS 3 | IMPIANTI IDRAULICI OS3 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA | 287850.33 | 316635.363 | 72.04%
OS 28 | IMPIANTI TERMICI OS28 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA | 5039.79 | 5543.769 | 1.261%
OS 30 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OS30 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA | 34244.39 | 37668.829 | 8.57%
| TOTALE LAVORI | 399597.1672 | 439556.884 | 100%
| ONERI SICUREZZA | 7896.31 | 8685.941 | 1.976%
| TOTALE DA APPALTARE A CORPO | 407493.4772 | 448242.825
#REF!

## Opere Edili OG1
OPERE EDILI OG1 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
| 1 | Noleggi - OG 1
1 | 25.1.2 | Noleggio di piccolo autocarro della portata fino a 1000Kg. | h. | 24 | 43.61 | 1046.64
2 | 25.5.3 | Noleggio di martello scalpello con motore elettrico sino a 7 Kg. Compreso operatore | h. | 28 | 42.01 | 1176.28
| 2 | Trasporti e oneri discarica - OG 1
3 | 26.1.10 | Trasporto con carriola entro 10 m. compreso carico e scarico | mc. | 12 | 61.21 | 734.52
4 | 26.1.10.20 | Sovraprezzo per ogni 10 m. o frazione oltre i primi 10 | mc. | 12 | 36.72 | 440.64
5 | 26.1.20.10 | Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni eseguito con autocarro misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Escluso oneri discarica; fino alla distanza di 1 Km caricata a mano | mc. | 16 | 51.06 | 816.96
6 | 26.1.20.30 | Sovraprezzo trasporto dopi il primo Km sino al decimo Km. | mc/km | 160 | 0.55 | 88
7 | 26.1.20.50 | Sovraprezzo trasporto voce precedente da 10 a 20 km. | mc/km | 320 | 0.36 | 115.2
8 | 26.1..20.60 | Sovraprezzo trasporto voce precedente da 20 a 30 km. | mc/k | 640 | 0.3 | 192
9 | 26.2.10.5 | Discarica di Scarpino residui legnami provenienti da cantieri edili | Kg. | 1900 | 0.14 | 266
| 3 | Demolizioni e Smontaggi - OG 1
10 | 28.1.142.10 | Rimozione rivestimento piastrelle eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico, compresa la malta di ancoraggio, il calo in basso ed il carico su qulasiasi mezzo di trasporto: rivestimento locali wc | mq. | 86.24 | 21.59 | 1861.9216
11 | 28.1.140.10.10 | demolizione di pavimento di getto od a elementi compreso il sottofondo: ad elementisu solai in c.a.: locali wc e locale osmosi 9 piano | mq. | 35 | 33.57 | 1174.95
12 | 28.1.50.10.10 | Demolizione di tramezzi di mattoni, laterogesso o gesso:dello spessore da 8,01 a 10,00 cm:locali wc e apertura vani porta degenze | mq. | 41.2 | 19.78 | 814.936
13 | 28.1.162 | Picchettatura di vecchio intonaco sia interno che esterno per la preparazione delle superfici all'applicazione di arenino o di nuovi rivestimenti, compreso il calo ed il carico su qualsiasi automezzo ed i necessari ponteggi provvisori per altezze inferiori a m. 4: locale tecnico 4 piano | mq. | 59.46 | 5.96 | 354.3816
14 | 28.1.180.10.5 | Rimozione di apparecchi igienico sanitari senza recupero, compreso calo e carico: vaso wc, lavabo, bidet e cassetta cacciata | cad. | 20 | 23.37 | 467.4
15 | 28.1.185 | Rimozione di vecchi impianti di riscaldamento, idrico e di scarico valutato ad utenza escluse le opere murarie,esclusa la rimozione degli apparecchi sanitari: wc esistenti | cad. | 8 | 57.87 | 462.96
16 | 28.1.190.10 | Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero compreso il calo e carico. | mq. | 15.849 | 26.26 | 416.1947
17 | 28.1.150.10.15 | Demolizione controsoffitti in genere compresi appendini, gli eventuali ponteggi, calo e carico | mq. | 142 | 15.58 | 2212.36
18 | 28.3.10.15 | Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in basso ed il carico ed il necessario ripristino con malta:della sezione da 51 1 100 cmq. Su muratura mattoni forati: tutti i locali | m. | 55 | 22.76 | 1251.8
19 | 28.1.150.5 | Taglio a forza per la formazione di varchi, passaggi per impiantistica, ecc, con utilizzo di martello demolitore fino a 10 Kg.:varchi degenze. | mc. | 2 | 931.57 | 1863.14
| 4 | Pavimenti, rivestimenti murature - OG 1
20 | 13.9.15.5.15 | Piastrelle di gres porcellanato fine tipo granito,e delle dimensioni 20 x 20 o 30 x 30 cm. Spessore 8 mm.- Antisdrucciolo R 12 locali wc | mq. | 24 | 31 | 744
21 | 13.9.25.10 | Pezzi speciali gres - sguscia locali wc | ml. | 32 | 13.92 | 445.44
22 | 36.1.30.10 | Formazione di sottofondo di malta cementizia, spessore 5 cm. Livellato e fratazzato, eseguito i nteramente a mano (locali wc) | mq. | 35 | 42.86 | 1500.1
23 | 36.5.60.10.10 | Solo posa pavimento piastrelle 20 x 20 o 30 x 30 tipo sottile,compresa sigillatura dei giunti, posto in opera accostato compreso apposito collante e pulizia finale con segatura(locali wc) | mq. | 24 | 25.33 | 607.92
24 | 13.7.10.20 | Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltate bianche o colori correnti chiari 20 x 20 cm.(locali wc) | mq. | 86.24 | 13.64 | 1176.3136
25 | 36.28.10.10.10 | Solo posa rivestimento piastrelle maiolica smaltata 20 x 20 compresa sigillatura dei giunti, posto in opera accostato | mq. | 86.24 | 32.62 | 2813.1488
26 | 12.2.60.5.30 | Copertina in marmo bianco, lucidata sul piano a vista spessore cm. 4 | mq, | 2.5 | 160.1 | 400.25
27 | 41.1.60.5.20 | Solo posa di piane marmo spessore cm. 4 | mq. | 2.5 | 83.36 | 208.4
28 | 32.2.10.10.30 | Tramezzo di mattoni posto in opera con malta cementizia: mattoni forati posti in opera in foglio | mq. | 28.3 | 45.83 | 1296.989
29 | 34.2.10.10.10 | Intonaco di fondo ( radrizzatura) finito al rustico eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per manutenzione o restauri base calce/cemento spessore medio 2, 3 cm. | mq, | 56.6 | 29.89 | 1691.774
30 | 34.3.5.10.5 | Intonaco di finitura eseguito con oprodotti premiscelati a base calce/cemento spessore mm. 3 | mq. | 145.84 | 8.31 | 1211.9304
31 | 34.2.24.10.10 | Intonaco esterno di facciata, eseguito con prodotti premiscelati a base di calce idraulica a spigolo vivi | mq. | 27.25 | 149.03 | 4061.0675
32 | 36.3.10.10.10 | Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 kg. di cemento 325 per metro cubo di sabbia dello spessore di 6 cm. E da uno strato sovrastante di malta cementizia dello spessore di 2 cm., dosata a 500 kg. di cemento 325 per metro cubo di sabbia, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento: spessore complessivo 8 cm. con rete elettrosaldata a maglia 10 x 10 diametro 4 mm. incorporata nel getto: pavimento locale tecnico 4 piano | mq. | 30 | 61.06 | 1831.8
33 | 15.30.30.10 | Pannelli modulari in gesso da 60 x 60 x 3 cm. Per controsoffitti, lisci, completi di struttura portante in profilato a T in acciaio zincato e opportuni distanziatori, compresi appendigli fi filo di ferro zincato: tipo liscio non forato | mq. | 142 | 21.25 | 3017.5
34 | 34.7.10.10 | Posa in opera di pannelli modulari di gesso 60 x 60 cm. Per controsoffitti dello spessore fino a 3 cm. | mq. | 142 | 39.73 | 5641.66
| 5 | Serramenti - OG 1
35 | 20.2.40.20 | Porte interne di profilato di alluminio anodizzato o verniciato con pittura epossidica colori RAL, compresa la posa di pannelli o vetri, esclusa la loro fornitura e la fornitura di eventuali controtelai, compresa serratura, cerniere e relativi coprigiunti, inbotto perimetrale per uno spessore fino a 15 cm. delle dimensioni: 90 x 210 cm. (5 porte locali wc + 2 porte sui varchi aperti tra le sale dialisi) | cad. | 7 | 738.96 | 5172.72
36 | 45.1.20.10 | Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, sollevamento e distribuzione ai piani | cad. | 7 | 68.81 | 481.67
37 | 20.2.40.45.15 | Sovraprezzo per fornitura e posa in opera maniglione antipanico 120 cm. | cad. | 7 | 236.93 | 1658.51
38 | 20.3.35.5 | Serramenti per finestra o porta finestra a taglio termico, di profilati di alluminio estruso, colorato con pitture epossidiche, da 60 x 60 mm. Spessore 2 mm. A norme UNI 9006-1, compreso controtelaio in acciaio zincato, acessori di manovra e chiusura, vetrocamera in area 4 + 12 + 4, spessore, telaio fino ad anta complanari, minimo 65 mm. ad una o due ante | mq. | 2 | 414.15 | 828.3
39 | 20.3.35.20 | Come voce precedente : serramento fisso | mq. | 2 | 368.86 | 737.72
40 | 45.2.10.10 | Solo posa in opera di serramento per finestra, portafinestra compreso carico, sollevamento, distribuzione ai piani | mq. | 4 | 56.68 | 226.72
41 | 16.5.10.50 | Porte tagliafuoco REI 120 con dispositivo di chiusura automatica, a tenuta di fumo: un anta da 80 x 200 cm. | cad. | 3 | 431.45 | 1294.35
42 | 39.6.10.10 | Solo posa in opera di porte tagliafuoco compresi i necessari materiali di fissaggio e la rifinitura della muraturaedel relativo intonaco: porta da 80 x 200 cm. | cad. | 3 | 149.1 | 447.3
43 | NP | Spostamento porta doppia anta da metà corridoio all'altezza della prima sala dialisi (predisposizione esistente) | cad. | 1 | 300 | 300
| 6 | Coloriture - OG1
44 | 44.1.2.20 | Raschiatura totale di vecchi parati o rivestimenti in teli semirigidi ad uno strato, eseguita con raschietti, compreso calo e carico e trasporto a rifiuto: parati vinilici | mq. | 382.7 | 4.26 | 1630.302
45 | 44.1.24 | Stuccatura di giunti, crepe ecc. con l'impiego di rete elastica larghezza 10 cm. fissata con pasta rasante | mq. | 35 | 3.85 | 134.75
46 | 44.1.30 | Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20% di superfici interne con stucco emulsionato, compresa carteggiatura parti stuccate. | mq. | 115 | 3.27 | 376.05
47 | 44.1.40.10 | Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura per una ripresa | mq. | 281.6 | 8.87 | 2497.792
48 | 44.1.80.10 | applicazione di una ripresa di imprimitura eo fondo e/o isolante: acrilico idrosolubile trasparente | mq. | 728.8 | 2.92 | 2128.096
49 | 44.5.10.20 | Fornitura e applicazione di rivestimento plastico continuo, idrosolubile tipo liscio, steso a rullo o pennello su fondi preparati ed isolati: satinato | mq. | 728.8 | 15.75 | 11478.6
50 | 01.01.30 | Operaio edile qualificato | h. | 20 | 33.26 | 665.2
SUB TOTALE | [5 empty] | 72462.6572

## Impianti Idraulici OS3
IMPIANTI IDRAULICI OS3 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Servizi igienici
1 | 81.1.90.10.10 | Locale sanitario composto da quattro apparecchi di cui uno wc, comprendente la fornitura e posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di alimentazione, esistente nel vano, schematura di scarico fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico esistente, il montaggio delle apparecchiature sanitarie e rubinetterie, escluso la loro fornitura e le opere murarie: | cad. | 4 | 1881.04 | 7524.16
2 | 75.7.10.10 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero:vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37 x 60 cm. Circa, altezza non inferiore a 45 cm. | cad. | 4 | 458 | 1832
3 | 75.7.10.20 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero: lavabo rettangolare, ergonomico,antropometrico, completo di sistema di ancoraggio atto alla regolazione dell'inclinazione frontale, delle dimensioni di cm. 72 x 60 x 19 | cad. | 4 | 313.72 | 1254.88
4 | 75.7.10.50 | Apparecchi igienico sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o ospedaliero: cassetta di cacciata esterna, completa di comando pneumatico a pulsante | cad. | 4 | 118.21 | 472.84
5 | 75.1.20.30 | Lavabo rettangolare con spigoli arrotondati delle dimensioni di 650 x490 x 185 mm. | cad. | 8 | 49.59 | 396.72
6 | 75.11.50.5 | Rubinetteria speciale in ottone cromato, uso disabile o ospedaliero:gruppo miscelatore monocomando a leva lunga | cad. | 4 | 65.78 | 263.12
7 | 75.11.50.15 | Miscelatore termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata | cad. | 4 | 149.27 | 597.08
8 | 75.7.20.10 | sedili ergonomici apertura anteriore e coperchio di legno rivestiiti in PVCper vasi wc | cad. | 4 | 60.72 | 242.88
9 | 81.1.70 | opere murarie ed assistenza alla posa in opera di lavabo,bidet, compresa la quota di crene e la loro chiusura, per ciascun apparecchio | cad. | 4 | 38.12 | 152.48
10 | 81.1.75 | opere murarie ed assistenza alla posa in opera di wc con cassetta di cacciata tipo alto o da incasso | cad. | 4 | 88.16 | 352.64
11 | 75.7.30.40 | Ausili di sostegno per disabili : corrimano perimetrale di alluminio rivestito di nylon | cad. | 4 | 139.02 | 556.08
12 | 75.7.30.20 | Ausili di sostegno per disabili : montante verticale di sostegno di alluminio rivestito di nylon | cad. | 4 | 185.96 | 743.85
13 | 01.04.20 | Installatore 4^ categoria | h. | 8 | 30.2 | 241.6
PRETRATTAMENTO PIANO 4
1 | NP1 | Riduttore di pressione | cad | 1 | 600 | 600
2 | NP2 | Filtro deferrizzatore | cad | 1 | 2500 | 2500
3 | NP3 | Clorazione | cad | 1 | 1250 | 1250
4 | NP4 | Gruppo di accumulo e rilancio | cad | 1 | 13500 | 13500
5 | NP5 | Microfiltrazione iniziale | cad | 1 | 300 | 300
6 | NP6 | Sistema di addolcimento | cad | 2 | 2250 | 4500
7 | NP7 | Gruppo di accumulo e rilancio acqua addolcita e clorata | cad | 1 | 19000 | 19000
PRETRATTAMENTO PIANO 9
8 | NP8 | Sistema di declorazione | cad | 2 | 2150 | 4300
9 | NP9 | Microfiltrazione di sicurezza | cad | 1 | 300 | 300
LOCALE OSMOSI PIANO 9
10 | NP10 | DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA
11 | NP11 | Sistema a Bi Osmosi Inversa con disinfezione chimica integrata: | cad | 1 | 78000 | 78000
12 | NP12 | Monitor di temperatura | cad | 1 | 1500 | 1500
13 | NP13 | Monitor di conducibilità | cad | 1 | 2100 | 2100
14 | NP14 | Quadro di controllo remoto in sala dialisi | cad | 1 | 750 | 750
SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE PER LA RIMOZIONE DI BATTERI ED ENDOTOSSINE
15 | NP15 | Sistema per l'abbattimento di batteri ed endotossine | cad | 1 | 5350 | 5350
SISTEMA DI DISINFEZIONE TERMICA
16 | NP16 | Sistema di sterilizzazione a vapore pulito | cad | 1 | 30000 | 30000
ANELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA TRATTATA DAL LOCALE TECNICO ALLA SALA DIALISI
17 | NP17 | Circuito in acciaio inox | cad | 1 | 70000 | 70000
18 | NP18 | Valvole in acciao inox tipo CAD | cad | 28 | 300 | 8400
19 | NP19 | Raccordi rapidi maschio | cad | 28 | 125 | 3500
20 | NP20 | Raccordi rapidi femmina inox | cad | 38 | 125 | 4750
DISPOSITIVI DI SCARICO ANTIREFLUSSO
20 | NP20 | Dispositivi di scarico antireflusso | cad | 28 | 90 | 2520
IMPIANTO IDRAULICO DI COLLEGAMENTO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE E DEGLI SCARICHI ALLA RETE DELL'OSPEDALE
21 | NP21 | Linea distribuzione per collegamento apparecchiature pretrattamento al piano 4 | cad | 1 | 6000 | 6000
22 | NP22 | Linea scarico apparecchiature pretrattamento al piano 4 | cad | 1 | 2000 | 2000
23 | NP23 | Linea distribuzione per collegamento gruppo di rilancio acqua addolcita a filtri decloratori pretrattamento: | cad | 1 | 3000 | 3000
24 | NP24 | Linea scarico sala osmosi: | cad | 1 | 2000 | 2000
25 | NP25 | Linea scarico postazioni dialisi aggiuntive | cad | 18 | 200 | 3600
ALTRE OPERE CORRELATE
26 | NP26 | ALTRE OPERE CORRELATE | cad | 1 | 1500 | 1500
Rimozione e smaltimento vecchi impianti
27 |  | Rimozione e smaltimento impianti trattamento acqua (osmosi e altri impianti esistenti nel locale tecnico)piano 9 | cad | 1 |  | 2000
28 |  | Rimozione e smaltimento anello distribuzione acqua per dialisi + ripristini - piano 9 | cad | 1
29 |  | Rimozione e smaltimento impianti trattamento acqua (osmosi e altri impianti esistenti nel locale tecnico)piano 2 (Da eseguirsi in un secondo tempo dopo l'attivazione del reparto al piano 9) | cad | 1
30 |  | Rimozione e smaltimento anello distribuzione acqua per dialisi + ripristini - piano 9 (Da eseguirsi in un secondo tempo dopo l'attivazione del reparto al piano 9) | cad | 1
SUB TOTALE | [5 empty] | 287850.33

## Impianti Termici OS28
IMPIANTI TERMICI OS28 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
| 8 | Impianti riscaldamento (OS 28)
1 | 76.27.30 | Valvola automatica per sfogo d'aria del diametro di 10 mm | n. | 4 | 10.86 | 43.44
2 | 76.4.30.10 | Corpi scaldanti in alluminio pressofuso, dello spessore s ... a a watt, secondo EN 442, dell'altezza di: da 501 a 600 mm | w | 1905 | 0.11 | 209.55
3 | 81.03.110.10 | Realizzazione di impianti di riscaldamento a corpi scaldanti, compreso tubazioni, valvole, detentori, materiali di consumo, mano d'opera, escluso caldaia e/o centrale termica, corpi riscaldanti e opere murarie. Prezzo per attacco: corpi in ghisa o alluminio | n. | 4 | 610.87 | 2443.48
4 | 28.1.180.10.25 | Rimozione di corpi scaldanti senza recupero, compreso calo in basso e carico: corpi scaldanti in ghisa valutati ad elemento di qualsiasi dimensione | cad. | 8 | 5.63 | 1576.4
5 | 28.1.185 | Rimozione di vecchi impianti di riscaldamento, idrico e di scarico valutato ad utenza escluse le opere murarie,esclusa la rimozione degli apparecchi sanitari | cad. | 4 | 57.87 | 231.48
6 | 01.04.10 | Installatore 5 cat. ex operaio specializzato | h. | 8 | 32.33 | 258.64
7 | 01.04.05 | Installatore 5 cat. super | h. | 8 | 34.6 | 276.8
SUB TOTALE | [5 empty] | 5039.79

## Impianti ElettriciSpeciali OS30
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OS30 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Impianti elettrici e speciali (OS 30)
1 | 82,35.35.10 | Rimozione di plafoniere in genere, compreso calo, carico e trasporto a rifiuto: due tubi fluorescenti | cad. | 20 | 7.03 | 140.6
2 | 82.35.35.5 | Rimozione di plafoniere in genere, compreso calo, carico e trasporto a rifiuto: un tubo fluorescenti | cad. | 15 | 6.12 | 91.8
3 | 77.51.20.30.35 | Plafoniere da incasso, per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, completa di reattore, rifasato, fusibile di protezione e cablata escluse lampade( tipo Disano, Philips,Filippi o equivalenti: con ottica di lamiera verniciata della potenza di 4 x 18 W | cad. | 18 | 64.98 | 1169.64
4 | 77.51.20.30.25 | Plafoniere da incasso, per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, completa di reattore, rifasato, fusibile di protezione e cablata escluse lampade( tipo Disano, Philips,Filippi o equivalenti: con ottica di lamiera verniciata della potenza di 2 x 36 W | cad. | 10 | 68.06 | 680.6
5 | 77.51.20.30.5 | Plafoniere da incasso, per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, completa di reattore, rifasato, fusibile di protezione e cablata escluse lampade( tipo Disano, Philips,Filippi o equivalenti: con ottica di lamiera verniciata della potenza di 1 x 18 W | cad. | 6 | 47.94 | 287.64
6 | 77.37.10.20 | Apparecchio di emergenza predisposto per l'installazione a parete o incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada: SE, grado di protezione IP40, autonomia 3 ore completo di lampada fluorescente da 18 w | cad. | 10 | 135.83 | 1358.3
7 | 77.53.190 | Tubi fluorescenti standard del diametro di 26 mm. Attacco G13 dellapotenza di: |  |  |  | 0
8 | 77.53.190.10.5 | tipo lineare potenza 18 w | cad. | 72 | 2.48 | 178.56
9 | 77.53.190.10.10 | tipo lineare potenza 36 w | cad. | 20 | 2.65 | 53
10 | 82.24.10 | Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino ad una altezza di 4 m. a plafone, tige o a controsoffitto con incassi già predisposti,compreso tracciamento, fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici anche multipli, inserimento lampada sistemazione diffusore, posto in opera nel contesto dell'esecuzione di impianto per plafoniere contenenti: |  |  |  | 0
11 | 82.24.10.10.10 | fino ad un tubo da 18 w oltre 5 corpi illuminanti | cad. | 18 | 14.46 | 260.28
12 | 82.24.10.30.10 | fino a due tubi da 36 o 4 tubi da 18d un tubo da 18 w oltre 5 corpi illuminanti | cad. | 10 | 24.53 | 245.3
13 | 77.5.35.10 | Canali PVC per posa sopra pavimento compreso coperchio a 4 scomparti | m. | 130 | 5.25 | 682.5
14 | 77.5.20.54.5 | canaletta di PVC bianco con fondo chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a piu' scomparti con divisori, conforme alla normativa vigente: canale da 150 x 60 mm. | m. | 60 | 10.5 | 630
15 | 77.5.20.5.20 | canaletta di PVC bianco con fondo chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a piu' scomparti con divisori, conforme alla normativa vigente: canale da 120 x 40 mm. | m. | 30 | 8.57 | 257.1
16 | 77.14.60 | Cavi flessibili isolati con PVC sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI tipo FROR a tre conduttori | m. |  |  | 0
17 | 77.14.60.30.10 | conduttori da 3 x 1,5 mmq. | m. | 160 | 0.58 | 92.8
18 | 77.14.60.30.15 | conduttori 3 x 2,5 mmq. | m. | 160 | 0.9 | 144
19 | NP 1 | Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata di soccorso nei servizi igienici compresi allacci e cablaggi | cad. | 4 | 300 | 1200
20 | NP 2 | Punto presa da 3 moduli comprensivo di una presa bipasso apettine e i presa UNEL, shuco, incluso presa, cassetto placca, cavi morsetti, canalizzazione in PVC corrugato e sua posa entro crena, questa esclusa e collegamento alla dorsale da 16 A, 250 V, a due poli piu terra ed assistenza muraria | cad. | 8 | 85 | 680
21 | NP 3 | Fornitura e posa in opera cassette di derivazione per la distribuzione linee dorsali ( una per locale) completa di coperchio collegamenti ed acessori | cad. | 6 | 55 | 330
22 | NP 4 | Fornitura e posa in opera di punto luce comandati da interruttore o deviatore, in esecuzione a vista o sottotraccia compresa quota canalina o tubazione flessibile, conduttori, cassette, placche, supporto e frutto di comando | cad. | 4 | 42 | 168
23 | NP 5 | fornitura e posa di punti presa FM 2P + T bipasso, in esecuzione a vista o sottotraccia compresa qota canalina o tubazione flessibile, conduttori cassette, placche, supporto e presa di FM | cad. | 5 | 35 | 175
24 | 77.63.6.5.5 | Centralina a microprocessori tipo analogico conforme alla normativa vigente, completa di display LCD e tastiera interfaccia tipo aun loop, fino a 99 periferiche | cad. | 1 | 1537.74 | 1537.74
25 | 77.63.6.10.5 | rilevatori di fumo e incendio, completi di zoccolo di fissaggio tipo ottico | cad. | 30 | 106.32 | 3189.6
26 | 77.63.35.10.5 | Sirene di allarme convenzionali conformi alle norme vigenti complete di supporti - sonoro standar per interni | cad. | 2 | 45.34 | 90.68
27 | 77.63.35.10.15 | Sirene di allarme convenzionali conformi alle norme vigenti complete di supporti - sonoro standar per esterno | cad. | 1 | 81.54 | 81.54
28 | 77.63.35.20.5 | Pannello ottico acustico a led completo delle necessarie diciture, tipo convenzionale | cad. | 4 | 97.72 | 390.88
29 | 77.63.35.25 | Ripetitore ottico per rilevatori | cad. | 16 | 16.7 | 267.2
30 | 77.63.35.38.5 | Combinatore telefonico del tipo bidirezionale a due canali | cad. | 1 | 222.02 | 222.02
31 | 77.63.35.50.15 | Cavo twistato e schermato per sistemi antincendio, conforme alle norme CEI della sezione 2 x 1,5 mm. | ml. | 850 | 1.74 | 1479
32 | 77.63.35.50.15 | Cavo twistato e schermato per sistemi antincendio, conforme alle norme CEI della sezione 2 x 2,5 mm. | ml. | 350 | 2.66 | 931
33 | 77.63.35.45 | Batterie al piombo per sistemi di rilevazione a 12 v | cad. | 2 | 44.56 | 89.12
34 | 82.10.15.20 | Posa di cavo di rame per trasmissioni in fonia dati | ml. | 1200 | 3.43 | 4116
35 | 82.29.5.5 | Posa di rilevatori in genere compreso fissaggio dello zoccolo per posa fino a altezze di 4 m.: una luce con attacco singolo | cad. | 70 | 26.39 | 1847.3
36 | 82.29.25.5 | Solo posa di centralina a microprocessori tipo analogico conforme alla normativa vigente, completa di display LCD e tastiera interfaccia tipo aun loop, fino a 99 periferiche | cad. | 1 | 126.38 | 126.38
37 | 82.29.30.15 | Messa in servizio e programmazione di impianti di rilevazione completi di centralina analogica e apparecchiature in campo fino a 100 apparecchiature | cad. | 1 | 1750.81 | 1750.81
38 | 01.04.5 | Installatore 5 categoria | h. | 20 | 20 | 400
39 | 01.04.20 | Installatore di 4^ categoria, ex operaio specializzato | h. | 20 | 20 | 400
40 | NP6 | Realizzazione dell'impianto di sicurezza UPS, secondo le specifiche di capitolato, in grado di garantire una autonomia per la centrale di pretrattamento, per i sistemi di pompaggio, per la centrale di trattamento (escluso generatore di vapore) e per i 25 monitor collegati ai pazienti per almeno 60 minuti, in modo da evitare qualsiasi interruzione del servizio delle apparecchiature elettroniche e consentire l’accensione dei gruppi elettrogeni. Per il piano 9 vengono messi a disposizione da ASL3 i 2 gruppi UPS già presenti a servizio dei monitor (piani 2 e 9), eventualmente da integrare con UPS dedicato alla centrale di trattamento. Sono comprese le opere edili ed impiantistiche connesse e necessarie per l'esecuzione dell'opera, comprese le assistenze varia di qualsiasi genere. L'impianto dovrà essere progettato a norma e dovrà essere consegnato collaudato e funzionante. | cad. | 1 | 5000 | 5000
41 | NP7 | Realizzazione delle linee di trasmissione dati del reparto, dal rack di smistamento fino alle singole postazioni (comprese le prese terminali) sui 16 testaletto delle nuove postazioni; comprese le assistenze di qualsiasi genere per dare l'opera completamente ultimata, collaudata e funzionante | cad. | 1 | 1500 | 1500
42 | NP8 | Spostamento testaletto per apertura varchi | cad. | 1 | 2000 | 2000
SUB TOTALE | [5 empty] | 34244.39

## Oneri Sicurezza
ONERI SICUREZZA
N. | Tariffa | Descrizione dei lavori | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Totale posizione
Oneri sicurezza
| 70..1.80.5 | Noleggio di cavalletti metallici e relativo tavolame lunghezza sino a 4 m. | h. | 60 | 2.2 | 132
| 70.1.80.10 | Montaggio e smontaggio di trabatello fino a tre piani di lavoro con corrimano di sicurezza da 4,00 a 6,00 m. | cad. | 4 | 50.91 | 203.64
| 25.7.22.15 | Trasporto da magazzino a cantiere e viceversa di trabatello | cad. | 2 | 101.73 | 203.46
| 70.3.5.5 | Pacchetto di medicazione | cad. | 1 | 19.49 | 19.49
| 70.3.5.10 | Cassetta di pronto soccorso | cad. | 1 | 65.36 | 65.36
| 70.4.15.5.10 | Provvista e posa in opera di quadro di cantiere a norme CEI di materiale termoindurente, completo di i nteruttore di protezione, magnetotermico differenziale e cavo dal punto di consegna al punto di installazione: tipo a cavalletto | cad. | 1 | 655.88 | 655.88
| 70.7.20.10 | Dotazione standar per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorni/uomo per lavori stradali, fognature, acquedotti: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni giacca e giaccone alta visibilità, stivali e giacca impeermeabile | cad. | 120 | 4.03 | 483.6
| 70.9.5.5 | Cartello indicativo di cantiere a norma di legge | cad. | 1 | 116.64 | 116.64
| 70.9.10.10 | Noleggio di cartelli per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, valutazione giorno per distanze di lettura: m. 10 | cad. | 900 | 0.16 | 144
| 70.1.40.5 | Formazione di ponteggio a castello con esecuzione di ponte continuo sotto cornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge o parapetto continuo altezza m. 2, impianto di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio per altezze comprese fra 15/20 m.: per il primo mese di impiego | m. | 22 | 266.92 | 5872.24
SUB TOTALE | [5 empty] | 7896.31